良渚实验室公共平台病毒样品离心预约流程及注意事项

- 仅限已获得独立操作资格的院内用户预约使用；

- 网上预约，在lims系统资料共享下载贝克曼落地超离培训资料→打印《病毒样品超速离心服务申请表》→填写完整→导师签字→交至平台仪器管理员→管理员审核通过后方可进行实验，否则不能进行实验；

- 操作前使用人必须做好防护措施：戴乳胶手套、口罩、穿实验服；

- 离心样品仅为复制缺陷、非传染性、非病原性样品，其他样品概不接收；

- 样品的前期处理包括加样、配平等务必在各自实验室安全柜里完成，病毒样品的离心必须使用完全封闭的超速离心瓶，且严禁在离心机旁边实验台开启或处理样品；

- 使用完毕后离心外套管务必用75%酒精擦拭，并紫外消毒后归还，转头、离心机腔体、实验台面务必酒精擦拭消毒并将实验产生的废物自行带回高压处理，严禁将废物扔在实验室的垃圾桶！

- 如违反以上规定，将取消实验人实验资格并通报批评，若造成任何不良后果，将由实验人承担！

良渚实验室公共平台病毒样品超速离心服务申请表

| 申请人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |  | 预约 日期 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时至 |  |  | 时 |
| 单位 |  |  | 使用人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注 意 | 超速离心过程可能会产生悬浮粒，实验样本不得有任何传染性或放射性物质。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 种类 | ○慢病毒（包装） ○逆转录病毒 |  |  | ○其他 |  |  | 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品 特性 | 是否有对人感染性 ？ □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 能否通过空气传播 ？ □能 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数 | 转头 | 转速(g) |  |  |  | 样品数（个） |  | 样品体积（mL） |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |

用户承诺：离心样品均为复制缺陷、非传染性、非病原性样品！并严格遵守如下预约及操作规程：

- 该离心机仅限已获得独立操作资格的用户预约使用；

- 预约使用前务必将本申请表填写完整，并由导师签好字后交平台仪器管理员；

- 病毒样品的离心必须使用完全封闭的超速离心瓶，不得使用开口管；

- 样品的准备（加样、配平）务必在各自实验室安全柜里完成，严禁在离心机旁边实验台开启或处理样品；

- 使用完毕的离心外套管务必用75%酒精擦拭，并紫外消毒后归还；

- 酒精消毒实验台面，并将实验产生的废物自行带回高压处理。

如违反以上规定，将取消实验人实验资格并通报批评，若造成任何不良后果，将由实验人承担！

课题负责人签字：