细胞样品收集方法（样品收集前仍需联系制样指导老师，根据具体实验调整）
一， 贴壁细胞消化收集方法（收集后纯细胞体积约大米粒到绿豆大小）（看细胞连接除外）：

1. 每份约2-6*106的细胞量（约6cm dish长满，或10cm dish 80%满度以上，如有多余，可分两份备用,难以获得的细胞不少于3.5cm dish长满）；

2.将贴壁细胞消化下来，培养基或血清中和后转移入1.5ml EP管，以1000-2000rpm 的速度离心2-5min，沿管壁轻轻地将上清液吸掉，加500-1000微升左右5％BsA 或血清（in PBS），吹散后离心，

3. 轻轻吸去去上清，保持样品团块状，加 PBS 1ml洗1遍（不要吹散样品！）；

4. 去上清，再加入1ml的2.5%戊二醛（in 1XPBS）溶液（体积需大于细胞团体积的20倍，新鲜配置，如出现浑浊则不可用），可用牙签沿管壁刮一圈，将细胞与管壁分离，但保持细胞的团块状，如果团块过大可用牙签将细胞团切成2-4个小团，每个团块直径约2-3mm（约一粒小米大小）,使各细胞团充分接触固定液，于4度固定4小时以上，（样品可于4度冰箱保持数天至数周（但要注意观察固定液，每2-4周定期更换新鲜固定液）。

5，送样，后续固定、脱水、包埋、聚合均见常规电镜制样流程。

[image: image1.jpg]



二，贴壁细胞刮取收集方法（看细胞连接等要求细胞保持培养状态的实验）：

去掉培养液，在培养皿中加1XPBS洗1-2遍，换2.5%戊二醛固定液，用刮子将贴壁细胞从培养皿内轻轻地刮下来，(可在刮之前加5％BsA或血清in PBS，刮下来离心后去上清，经PBS洗1-2遍去尽BSA后再加固定液),保持整个过程尽量不要吹散或弄散细胞。剪蓝色枪头，将细胞片转移入1.5ml EP管，静置待细胞沉底后离心（离心速度按所需团块松紧选择，如果离心后仍然松散，则提高转速再离，至成团即可），使其成团块，要求：细胞成团块后大于小米粒，如团块过大可用牙签等将其从中间切开成小块状。于4度固定4小时以上，（样品可于4度冰箱保持数天至数周（但要注意观察固定液，每2-4周定期更换新鲜固定液），送样。

三，悬浮细胞收集：

细胞离心收集，轻轻地将上清液吸掉，加500-1000微升左右5％BsA 或血清（in PBS），后续同方法一。
指导老师：张雨辰  样品取材固定好后联系预约制样
电话15306574588（微信同号码）
